## Sheet1
Вкладка | Строка | Значение ячейки
61.13-АПС1 | 15 | Наконечник луженый медный ТМЛ 6-6-4 опрес. (КВТ 40830) - 32 шт., Болт с шестигранной головкой М6х25- 16 шт, Шайба М6 кузовная- 32 шт, Гайка с насечкой, препятствующей откручивание М6- 16 шт., Струбцина М8 Комплект, Сендзимир Цинк (СТР-8-СЦ) - 16 шт., Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 0.34-8 (упаковка 100 шт.) (НШВИ 0.34-8) - 1 упак.
61.13-АПС1 | 23 | Паспорт качества №001 (партия 001-189) от 01.07.2023г., Письмо №101-кс/398 от 23.06.2020г., Паспорт качества № СМ080625 от 02.07.2023г., Паспорт качества №СМ120600 от 15.07.2023г., Паспорт качества №СМ100600 от 05.08.2023г., Информационное письмо №2125 от 23.11.2022г., Информационное письмо №20230119-005 от 19.01.2023г., Паспорт качества №159 (партия 001-046) от 01.04.2023г., Декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-CN.АН03.В.1605219 с 07.11.2019г. по 06.11.2024г., Паспорт изделия № 540 (партия 10228020/300523/5020861/2) от 14.09.2023г., Информационное письмо №б/н от 30.06.2020г.
61.13-АПС2 | 15 | Стойка потолочного подвеса 400 мм, толщ. 2,0 мм, сендзимир цинк (СПТ1-400-2,0-СЦ)- 8 шт.
61.13-АПС2 | 23 | Паспорт качества №5397 от 24.07.2023г., Сертификат соответствия №РОСС RU.АМ05.Н15274 с 30.06.2022г. по 29.06.2025г.
61.13-АПС3 | 15 | Терморасширяющийся противопожарный герметик ОГНЕЗА-ГТ- 1 шт., Огнестойкая монтажная пена ОГНЕЗА EI240- 1 шт., Труба стальная водогазопроводная d=48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75- 1м.
61.13-АПС3 | 23 | Сертификат соответствия №RU C-RU.ПБ34.В.00240/19 с 10.09.2019г по 09.09.2024г., Паспорт №1009 от 15.07.2023г., Паспорт №ЦБ-1471 (партия №014353) от 15.03.2024 г., Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.01.34.008.Е.000500.03.18 от 12.03.2018г., Сертификат соответствия №НСОПБ.BY.ЭО.ПР.154.Н.00101с 23.08.2019г. по 22.08.2024г., Экспертное заключение № 77.01.12.П.000480.02.18 от 22.02.2018г., Сертификат качества №20-088-000933-23 от 02.03.2023г.
61.13-АПС4 | 15 | ОКЛ "СЭПР" ТУ 27.90.33-002-52715257-2019 - 1 комплект в составе: Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты, огнестойкий, с пониженным дымо- и газовыделением (КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75)- 305 м, Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты, огнестойкий, с пониженным дымо- и газовыделением (КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1)- 563 м, Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм - 868 м, Комплекты для кркпления ОКЛ с использованием саморезав, дюбеля и скобы СМО d19-20 мм (100 шт) - 31 упак., ОКЛ "СЭПР" ТУ 27.90.33-002-52715257-2019 - 1 комплект в составе: Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты, огнестойкий, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, бронированный (КПСЭКнг(А)-FRLS 1х2х0,75) - 481 м, Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты, огнестойкий, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, бронированный (КПСЭКнг(А)-FRLS 1х2х1) - 60 м, Металлорукав Р3 негерметичный D-20мм серый (РЭ-ЦА-20)- 541 м., Комплект для кркпления ОКЛ с использованием саморезав, дюбеля и скобы СМО d25-26 мм (100 шт) - 22 упак., ОКЛ "СЭПР" ТУ 27.90.33-002-52715257-2019 - 1 комплект в составе: Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты, огнестойкий, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, бронированный (КПСЭКнг(А)-FRLS 1х2х0,75) - 125 м, Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты, огнестойкий, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, бронированный (КПСЭКнг(А)-FRLS 1х2х1) - 10 м, Металлорукав Р3 негерметичный D-20мм серый (РЭ-ЦА-20) - 135 м., Комплект для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы СМО d25-26 мм (100 шт) - 6 упак.
61.13-АПС4 | 23 | Паспорт №б/н от 06.11.2023г., Сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ68.Н.00029/23 с 14.03.2023 по 15.12.2027
61.13-АПС5 | 15 | Провод силовой ПУГВнг(А)-LS 1х6 желто-зеленый ТРТС многопроволочный сечением 6 мм2 ПУГВнг(А)-LS 1x6- 50 м.
61.13-АПС5 | 23 | Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00029/19 с 21.05.2019г. по 20.05.2024г., Сертификат качества № КЗЦА053059 от 18.02.2022г.
61.13-АПС6 | 15 | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (8к*3,0)-IP55 0808, 4 ввода- 27 шт.
61.13-АПС6 | 23 | Паспорт №КФСТ.301262.001 ПС от 19.07.2023г., Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.НВ26.В.02398/22 с 17.11.2022г. по 16.11.2027г.
61.13-АПС7 | 15 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный ИП 212-156 (ДИП-СТ-А)-11 шт, Извещатель пожарный ручной ИП 513-23 (ИПР-СТ-А)- 6 шт, Адресная метка (ТК-СТ-А)- 13 шт, Оповещатель звуковой МАЯК-24-ЗМ1-НИ-9 шт, Оповещатель пожарный световой "Выход" СПу- 6 шт.
61.13-АПС7 | 23 | Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00593/21 с 25.10.2021г. по 24.10.2026г., Паспорт №АСТА.425239.001 ПС (зав. №4651, B5B6, D511, 2391, CB52, 042B, D510, 5721, EA4C, 08BC, FB41) от 17.10..2023г., Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00724/21 с 27.12.2021г. по 26.12.2026г., Паспорт №АСТА.425211.001 ПС (зав. №3FEB, FF5E, 97B5, 7D4E, B582, DO4F) от 05.10.2023г., Сертификат соответствия № C-RU.ЧС13.В.00545 с 19.08.2021г. по 18.08.2026г., Паспорт №АСТА.425562.001 ПС (зав. №FF54, 5923, DFD4, 0654, 6FFD, A6FF, 537F, 96FE, F94D, 54FD, 25A2, E7CA, 8992) от 05.10.2023г., Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00362/21 с 19.11.2021г. по 19.11.2026г., Паспорт №б/н (зав.№АА-224) от 04.08.2023г., Паспорт №б/н (зав.№АА-231) от 04.08.2023г., Паспорт №б/н (зав.№АА-225) от 04.08.2023г., Паспорт №б/н (зав.№АА-234) от 04.08.2023г., Паспорт №б/н (зав.№АА-241) от 04.08.2023г., Паспорт №б/н (зав.№-АА228) от 04.08.2023г., Паспорт №б/н (зав.№АА-237) от 04.08.2023г., Паспорт №б/н (зав.№АА-246) от 04.08.2023г., Паспорт №б/н (зав.№АА-213) от 04.08.2023г., Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00013/20 с 13.04.2020г. по 12.04.2025г., Паспорт №АСТА.425543.012 ПС (зав. №02680, 02684, 02691, 02696, 02702, 02683) от 19.07.2023г.
61.13-АПС7.1 | 15 | Оповещатель звуковой МАЯК-24-ЗМ1-НИ - 7 шт
61.13-АПС7.1 | 23 | Паспорт №б/н (зав.№АА273) от 02.04.2024, Паспорт №б/н (зав.№АА278) от 02.04.2024, Паспорт №б/н (зав.№АА280) от 02.04.2024, Паспорт №б/н (зав.№АА282) от 02.04.2024, Паспорт №б/н (зав.№АА400) от 18.08.2023, Паспорт №б/н (зав.№АА480) от 21.11.2023, Паспорт №б/н (зав.№АА605) от 23.04.2024, Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00362/21 с 19.11.2021 по 19.11.2026
61.13-АПС8 | 15 | Комплект 2 в 1 №3 для контрольного кабеля: треугольная кабельная бирка 60х60 мм (1000 шт) в рулоне и риббон 75 м- 0,5 рул.
61.13-АПС8 | 23 | Паспорт изделия №б/н от 15.08.2023г., Информационное письмо №23/08 от 23.08.2022г., Письмо №18362-СЗЛ24, Письмо №29/2/1/06-90787-ГС, ЖАН №82
61.13-АПС10 | 15 | Модуль адресуемый с релейными выходами Посейдон-Н-АМ(р)-Е- 1 шт.
61.13-АПС10 | 23 | Паспорт №АСТА.425411.006 ПС (зав.№05757) от 15.07.2024г., Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00154/20 с 30.12.2020г. по 29.12.2025г.
61.13-АПС9 | 15 | Стойка пожарной автоматики (ШК12)- 1 комплект.
61.13-АПС9 | 23 | Паспорт №АСТА.468367.246 ПС (зав.№ 04125) от 25.10.2023г.
61.13-АПС11 | 15 | Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный Спектрон-ДИП-31-Exd-H- 2 шт., Извещатель пожарный пламини взрывозащищенный Спектрон-801-Exd-H- 4 шт., Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Спектрон-535-Exd-А-ИПР-А- 2 шт., Извещатель пожарный пламени многодиапазонный Спектрон-801-Н- 8 шт., Оповещатель звуковой взрывозащищенный ЕхОППЗ-2В-ПМ-Н-Б+3-М20- 2 шт.
61.13-АПС11 | 23 | Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00294/21 с 29.06.2021г. по 28.06.2026г., Паспорт №СПЕК.716451.000.000 ПС (зав. №0659) от 30.06.2021г., Паспорт №СПЕК.716451.000.000 ПС (зав. №0656) от 30.06.2021г., Паспорт №СПЕК.420529.000.001-06 ПС (зав. №2410) от 23.10.2023г., Паспорт №СПЕК.420529.000.001-06 ПС (зав. №2399) от 23.10.2023г., Паспорт №СПЕК.420529.000.001-06 ПС (зав. №2400) от 23.10.2023г., Паспорт №СПЕК.420529.000.001-06 ПС (зав. №2393) от 23.10.2023г., Паспорт №СПЕК.420529.000.001-16 ПС (зав. №24694) от 12.02.2024г., Паспорт №СПЕК.420529.000.001-16 ПС (зав. №24688) от 12.02.2024г., Паспорт №СПЕК.420529.000.001-44 ПС (зав.№4613) от 26.10.2023г., Паспорт №СПЕК.420529.000.001-44 ПС (зав.№4679) от 26.10.2023г., Паспорт №СПЕК.420529.000.001-44 ПС (зав.№4571) от 26.10.2023г., Паспорт №СПЕК.420529.000.001-44 ПС (зав.№4619) от 26.10.2023г., Паспорт №СПЕК.420529.000.001-44 ПС (зав.№4684) от 26.10.2023г., Паспорт №СПЕК.420529.000.001-44 ПС (зав.№4602) от 26.10.2023г., Паспорт №СПЕК.420529.000.001-44 ПС (зав.№4596) от 26.10.2023г., Паспорт №СПЕК.420529.000.001-44 ПС (зав.№4564) от 26.10.2023г., Паспорт №908.3203.00.000 ПС (зав. №2335952) от 18.12.2023г, Паспорт №908.3203.00.000 ПС (зав. №2335953) от 18.12.2023г, Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00031/20 с 03.07.2020г. по 02.07.2025г.
61.13-АПС12 | 15 | Кабельная проходка (групповая) взрывозащищенная №1 - 1 комплект в составе: Рама монтажная НТМ-РМ10у. 1х1 - 1 шт., Пресс-блок НТМ-ПБ60 - 1 шт., Пластина опорная НТМ-ОП60 - 3 шт., Пластина опорная фиксаторная НТМ-ОПФ60 - 1 шт., Лента уплотнительная НТМ-ЛУ - 1,5 м., Смазка монтажная НТМ-СМ, 50 гр - 1 упак., Транзитный модуль НТМ15/3-11 - 5 шт., Модуль-заглушка НТМ15/0 - 3 шт., Модуль-заглушка НТМ30/0 - 2 шт., Кабельная проходка (групповая) взрывозащищенная №2 - 1 комплект в составе: Рама монтажная НТМ-РМ10у. 1х1 - 1 шт., Пресс-блок НТМ-ПБ60 - 1 шт., Пластина опорная НТМ-ОП60 - 4 шт., Пластина опорная фиксаторная НТМ-ОПФ60 - 1 шт., Лента уплотнительная НТМ-ЛУ - 1,5 м., Смазка монтажная НТМ-СМ, 50 гр - 1 упак., Транзитный модуль НТМ15/3-11 - 11 шт., Модуль-заглушка НТМ15/0 - 5 шт., Кабельная проходка (групповая) взрывозащищенная №3 - 1 комплект в составе: Рама монтажная НТМ-РМ10у. 1х1 - 1 шт., Пресс-блок НТМ-ПБ60 - 1 шт., Пластина опорная НТМ-ОП60 - 4 шт., Пластина опорная фиксаторная НТМ-ОПФ60 - 1 шт., Лента уплотнительная НТМ-ЛУ - 1,5 м., Смазка монтажная НТМ-СМ, 50 гр - 1 упак., Транзитный модуль НТМ15/3-11 - 9 шт., Модуль-заглушка НТМ15/0 - 7 шт., Кабельная проходка (одиночная) взрывозащищенная №4 - 8 комплектов в составе: Рама монтажная круглая НТМ-РМК30/3 - 8 шт., Рама ответная круглая НТМ-РОКФ30 - 8 шт., Пресс-блок НТМ-ВО31 - 8 шт., Смазка монтажная НТМ-СМ, 50 гр - 2 упак., Уплотнительная лента НТМ-ЛУ - 3 м.
61.13-АПС12 | 23 | Паспорт №15098 (зав. №15098) от 28.08.2023г., Паспорт №18268 (зав. №18268) от 13.05.2024г., Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00763/23 с 29.08.2023г. по 28.08.2028г., Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АД07.В.05507/23 с 21.02.2023г. по 20.02.2028г., Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.02112/21 с 17.11.2021г. по 16.11.2026г., Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00169/21 с 05.03.2021г. по 04.03.2026г.
61.13-АПС13 | 15 | Оповещатель звуковой взрывозащищенный ЕхОППЗ-2В-ПМ-Н-Б+3-М20 - 1 шт.
61.13-АПС13 | 23 | Паспорт №908.3203.00.000 ПС (зав. №2435219) от 28.10.2024г., Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00031/20 с 03.07.2020г. по 02.07.2025г.
61.13-АПС14 | 15 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Спектрон-535-Exd-А-ИПР-А - 1 шт.
61.13-АПС14 | 23 | Паспорт СПЕК.420529.000.001-17 ПС (зав.№26583) от 04.12.2024г., сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00667/22 с 10.10.2022 по 09.10.2027
61.13-АПС15 | 15 | Кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм КВМ-20/12-Н - 11 шт
61.13-АПС15 | 23 | Руководство по эксплуатации СПЕК.425243.475 РЭ №б/н от 24.08.2023; сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ВН02.В.00307/19 с 24.12.2019 по 23.12.2024
61.13-АПС16 | 15 | Оповещатель пожарный световой "Выход" взрывозащищенный ПГС-ИТ35- 2шт.
61.13-АПС16 | 23 | Паспорт б/н (зав. №231511986343) от 09.2023г., Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.00265/20 с 31.12.2020г. по 30.12.2025г., Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.НА67.В.00159/20 с 30.12.2020г. по 29.12.2025г.
61.13-АПС17 | 15 | Оповещатель пожарный световой "Выход" взрывозащищенный ПГС-ИТ35 - 1шт.
61.13-АПС17 | 23 | Паспорт б/н (зав. №241625741196) от 11.2024г., Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.00265/20 с 31.12.2020г. по 30.12.2025г., Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.НА67.В.00159/20 с 30.12.2020г. по 29.12.2025г.
61.13-АПС18 | 15 | Оповещатель пожарный световой "Выход" СПу - 5 шт.
61.13-АПС18 | 23 | Паспорт №АСТА.425543.012 ПС (зав. №06356, 06354, 06334, 06336, 06371) от 03.12.2024г., сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00013/20 с 13.04.2020г. по 12.04.2025г.
61.13-АПС20 | 15 | Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный Спектрон-ДИП-31-Exd-H - 2 шт.
61.13-АПС20 | 23 | Паспорт №СПЕК.420529.000.001-27 ПС (зав.№1983) от 14.10.2024г., Паспорт №СПЕК.420529.000.001-27 ПС (зав.№1984) от 14.10.2024г., Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00294/21 с 29.06.2021г. по 28.06.2026г.
61.13-АПС21 | 15 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный ИП 212-156 (ДИП-СТ-А) АСТА.425239.001 - 1 шт, Извещатель пожарный ручной ИП 513-23 (ИПР-СТ-А) АСТА.425211.001-02 - 6 шт, Адресная метка (ТК-СТ-А) АСТА.425562.001 - 2 шт
61.13-АПС21 | 23 | Паспорт АСТА.425239.001 ПС (зав.№B0E5) от 17.10.2023, Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00593/21 с 25.10.2021 по 24.10.2026, Паспорт АСТА.425211.001 ПС (зав.№144F, 7660, 50A3, DC3F) от 19.11.2024, Паспорт АСТА.425211.001 ПС (зав.№07F1, 3B30) от 19.11.2024, Паспорт АСТА.425562.001 ПС (зав. №AO22, 0889) от 25.09.2023, Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00723/21 с 27.12.2021 по 26.12.2026
61.13-АПС22 | 15 | Заглушка для отверстий с резьбой М20х1,5 мм ЗАГЛУШКА-Н - 1шт
61.13-АПС22 | 23 | Паспорт СПЕК.425214.100.050-01 ПС б/н от 15.09.2024, Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ВН02.В.00307/19 с 24.12.2019 по 23.12.2024